## Лист1
Наименование изделия | Описание* | Цена завода (опт) | Цена базовая
Речевое оповещение
Система речевого оповещения пожарная "Рокот"
Рокот | Прибор управления оповещением, 2 сообщения по 8 сек, 8 Вт | 780 | 855
Рокот-2 | Прибор управления оповещением, 2 акустич. канала (4 линии), 60 Вт, 5 сообщений, микрофонный вход, вход ГО и ЧС, до 40 АС-2-2, АС-3-2, АС-3-4 | 930 | 1040
Рокот-4 | Прибор управления оповещением, 2 линии оповещения, 2 сообщения, лин. вход | 720 | 790
Рокот-5 ПУО-100 | Прибор управления оповещением, 120 Вт, 100 В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения, 2 линии светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, 3 лин. входа, 3 лин. входа, 1 лин. выход, выход контроля неиспр., вход ГО и ЧС, 4 заводских сообщения, 4 польз. сообщения, 5 сообщ. для трансляции по расписанию, тангента, часы реального времени, работа по расписанию, web-интерфейс, Имеется режим трансляции музыкальных композиций с MicroSG или USB-Flash, интернет-радио и потоковое вещание через WEB-интерфейс, подключение доп. усилителей Рокот-5 УМ (до 4 шт.), встроенный РИП (под АКБ 2шт х 12Ач). Настольное исполнение, в комплекте крепеж для 19”-стойки. | 3560 | 3925
Рокот-5 ПУО-30 | Прибор управления оповещением, 120Вт, 30В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения, 2 линии светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, 3 лин. входа, 1 лин. выход, выход контроля неиспр., вход ГО и ЧС, 4 заводских сообщения, 4 польз. сообщения, 5 сообщ. для трансляции по расписанию, тангента, часы реального времени, работа по расписанию, web-интерфейс, Имеется режим трансляции музыкальных композиций с MicroSG или USB-Flash, интернет-радио и потоковое вещание через WEB-интерфейс, подключение доп. усилителей Рокот-5 УМ (до 4 шт.), встроенный РИП (под АКБ 2шт х 12Ач). Настольное исполнение, в комплекте крепеж для 19”-стойки. | 11375 | 12585
Рокот-5 УМ-100 | Усилитель мощности, 120Вт, 100В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения, цифровая линия управления, 2 линии светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, линия контроля неисправности, встроенный РИП (под АКБ 2шт х 12Ач). Настольное исполнение, в комплекте крепеж для 19”-стойки. | 1725 | 1725
Рокот-5 УМ-30 | Усилитель мощности, 120Вт, 30В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения, 2 линии светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, встроенный РИП (под АКБ 2шт х 12Ач). Настольное исполнение, в комплекте крепеж для 19”-стойки. | 1755 | 1935
Микрофонная станция "Рокот-5 МС" | Микрофонная станция предназначена для дистанционной трансляции сообщений со встроенного микрофона в пожарной системе речевого оповещения РОКОТ-5, совместно с прибором управления оповещением "Рокот-5 ПУО". Длина линии связи до 150 м. Встроенный контроль исправности линии связи. | 10110 | 10110
Акустические системы
АС-2-1 | акустическая система, 5 Вт, 4 Ом | 2155 | 2650
АС-2-2 | акустическая система, 5 Вт | 2455 | 3050
АС-3-1 | угловая акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м | 1730 | 2165
АС-3-2 | угловая акустическая система, 5 Вт, согл. трансформатор, 84-88 дБ | 1870 | 2325
АС-3-3 | потолочная акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м | 1585 | 1990
АС-3-4 | потолочная акустическая система, 5 Вт, согл. трансформатор, 84-88 дБ | 1320 | 1320
АС-4 | Акустическая система настенная (настенный громкоговоритель) 1 Вт/ 3 Вт/ 5 Вт, 150 Гц-12 кГц, 30/50/70/100 В, пластик, ткань, 284х208х83 мм, IP41 | 1440 | 1440
АС-4-2 | Акустическая система настенная (настенный громкоговоритель) 0,5 Вт/ 3 Вт/ 5 Вт, 200 Гц-5 кГц, 30/50/70/100 В, пластик, ткань, 140х200х67 мм, IP40 | 985 | 1125
Радиоканальная система речевого оповещения пожарная "ВС-ПК Вектор-ОПОВЕЩЕНИЕ"
ВОСХОД-Р | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (Табло).Надпись "ВЫХОД" В комплект входят две батареи питания. | 1299 | 1299
ВОСХОД-Р-01 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (Табло). Надпись: «ПОЖАР». В комплект входят две батареи питания. | 1299 | 1299
ВОСХОД-Р-02 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (Табло). Изображение: «СТРЕЛКА ВПРАВО». В комплект входят две батареи питания. | 1299 | 1299
ВОСХОД-Р-03 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (Табло). Изображение: «СТРЕЛКА ВЛЕВО». В комплект входят две батареи питания. | 2179 | 2179
ВОСХОД-Р-024 | "Оповещатель световой адресный радиоканальный со звуковым сигнализатором. Мигающим красным светом и звуком сирены информирует окружающих о произошедшем тревожном событии. Устройство обладает дополнительной возможностью отключения звукового сигнала при тревожном или пожарном оповещении. В комплект входят две батареи питания" | 2179 | 2179
ВОСХОД-РС1 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный с сиреной (Табло). Сирена звучит одновременно с миганием светового табло. Надпись "ВЫХОД". В комплект входят две батареи питания. | 2179 | 2179
ВОСХОД-РС1-01 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный с сиреной (Табло). Сирена звучит одновременно с миганием светового табло. Надпись "ПОЖАР". В комплект входят две батареи питания. | 3921.2825 | 4430.763
ВОСХОД-РС1-02 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный с сиреной (Табло). Сирена звучит одновременно с миганием светового табло. Изображение: "СТРЕЛКА ВПРАВО". В комплект входят две батареи питания. | 4081.5685 | 4613.947
ВОСХОД-РС1-03 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный с сиреной (Табло). Сирена звучит одновременно с миганием светового табло. Изображение: "СТРЕЛКА ВЛЕВО". В комплект входят две батареи питания. | 4081.5685 | 4613.947
ВОСХОД-Р 12В | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (Табло). Питание +12В. После привязки к прибору табло постоянно светится белым цветом. При пожарной тревоге табло мигает. Поставка возможна с разными надписями. | 2179 | 2179
ВОСХОД-РС1 12В | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный с сиреной (Табло). Сирена звучит одновременно с миганием светового табло. Питание +12В. После привязки к прибору табло постоянно светится белым цветом. При пожарной тревоге табло мигает. Поставка возможна с разными надписями. | 3921.2825 | 4430.763
ТОН-Р-028 | Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный. В комплект входят две батареи питания. Эргономичный корпус. Обладает улучшенными акустическими характеристиками. Кроме того, в нем обеспечен удобный доступ к органам управления со стороны лицевой панели | 1249 | 1249